建筑装饰3+2转段考试大纲--专业综合

建筑材料部分

1．建筑装饰材料的基本性质

1）材料的基本物理性质

材料的密度；材料的亲水性与憎水性；材料的吸水性与吸湿性；材料的耐水性。

2）材料的基本力学性质

材料的强度、弹性与塑性、脆性与韧性等。

3）材料的装饰性与声学性质

2．装饰砂浆与装饰混凝土

1）装饰水泥

白色水泥；彩色水泥；装饰水泥的应用。

2）装饰砂浆

装饰砂浆的组成；装饰砂浆的种类及饰面特性。

3）装饰混凝土

3．建筑装饰钢材

1）钢材的分类及其化学成分

2）钢材的机械性能

钢材的抗拉性能；冷弯性能；冲击韧性；硬度；耐疲劳性等。

3）钢材的技术标准及应用

钢材的冷、热加工处理；碳素结构钢、低合金钢、钢筋混凝土结构用钢的性质与应用。

4．木材

1）木材的分类与构造

2）木材的物理力学性质

物理力学性质：①木材的含水量；②木材的表观密度；③木材的湿胀干缩；④木材的强度。

3）木材的装饰应用

木材的特性及装饰效果；木材的装饰应用；常用的人造板材；

4）木材的防腐与防火

5.建筑装饰石材

1）天然大理石

天然大理石的特点及用途；天然大理石板材的分类等级和命名；天然大理石板材的质量技术要求；常见大理石品种。

2）天然花岗石

天然花岗石的特点及用途；天然花岗石板材的分类等级和命名；天然花岗石的质量技术要求。

3）人造石材

人造石材的特点及用途；人造石材的类型

4）建筑水磨石板材

建筑水磨石板材的特点及用途、分类等级和命名、质量技术要求；

6.建筑装饰陶瓷

1）陶瓷材料的分类与原料。

2）内墙面砖

内墙面砖的特点和用途；内墙面砖的品种、形状和规格；内墙面砖的技术质量要求。

3）外墙面砖

外墙面砖的特点和用途；外墙面砖的品种、规格；外墙面砖的技术质量要求。4）陶瓷锦砖

陶瓷锦砖的特点和用途；陶瓷锦砖的品种、形状和规格；陶瓷锦砖的技术质量要求。

7玻璃装饰材料

1）普通平板玻璃

普通平板玻璃的特点和用途；普通平板玻璃的分类和规格；普通平板玻璃的技术质量要求。

2）安全玻璃

钢化玻璃；夹丝玻璃；夹层玻璃。

3）特种玻璃及其它玻璃

8建筑装饰涂料

1）涂料概述

涂料的分类与组成；油漆涂料的命名、型号和分类；

2）内墙涂料

内墙涂料的特点和常用品种。

3）外墙涂料

外墙涂料的特点和常用品种。

4）地面涂料

地面涂料的特点和常用品种。

5）特种涂料

建筑装饰构造与施工部分

1 墙面装饰

（一）学习的目的与要求

通过学习，了解墙面装修的材料、形式，进而理解各种形式的特点、具体构造层次及注重问题。重点在于理解墙面装饰的种类及各种墙面做法的具体构造层次，难点在于各种做法的构造要点。

（二）课程内容

第一节 抹灰类饰面

1、一般抹灰的构造层次及厚度控制

2、装饰抹灰的做法

3、抹灰面层的质量保证

第二节 涂料类饰面

1、涂料的发展

2、涂料的组成

3、建筑涂料的选择原则及方法

4、建筑涂料的施工

5、建筑涂料的饰面效果

第三节 贴面类饰面

1、陶瓷的基本知识

2、陶瓷贴面材料及构造方法

第四节 板材类饰面

1、板材的种类

2、天然石材安装的基本构造

3、石材饰面的细部构造

第五节 罩面板饰面

1、罩面板的功能与类型

2、罩面板的构造

第六节 裱糊类饰面

1、裱糊类饰面的种类及特点

2、裱糊类饰面的构造施工

第七节 清水墙饰面

1、清水砖墙

2、清水混凝土

（三）考核知识点

1、墙体饰面的功能与分类

2、抹灰类墙体饰面的构造

3、涂料类墙体饰面的构造

4、贴面类墙体饰面构造

5、板材类墙体饰面的构造

6、罩面板类墙体饰面构造

7、裱糊类墙体饰面的构造

8、清水砖墙与清水混凝土墙面构造

（四）考核要求

1、墙体饰面的功能与分类

识记：墙体饰面的分类

领会：内外墙面装饰的作用及要求

2、抹灰类墙体饰面的构造

识记：灰浆材料的种类和区别；抹灰类墙体饰面的定义；一般抹灰的构造层次及厚度；装饰抹灰的类别

领会：抹灰分层的必要性；不同基底、不同部位抹灰的不同要求

简单应用：如何避免或减弱抹灰面层的常见问题

3、涂料类墙体饰面的构造

识记：涂料类墙体饰面的定义；涂料的发展阶段；涂料的组成；常用的建筑内外墙涂料

领会：建筑涂料的施工；建筑涂料的选用的原则及方法

4、贴面类墙体饰面的构造

识记： 贴面类墙体饰面的定义；陶瓷的基本知识、各种面砖材料的特点；室内与室外面砖的异同点；

领会：外墙面砖、陶瓷锦砖、釉面砖的构造做法，要求会绘制构造层次图；

简单应用：各种陶瓷面砖的性能及适用性；

综合应用：面砖的排列与细部处理，要求会绘制节点图

5、板材类墙体饰面的构造

识记：板材类墙体饰面的定义；天然石材的种类及其性能

领会：天然石材的安装方法，要求会绘制构造层次图

简单应用：板材饰面的细部处理，包括板材的接缝宽度、灰缝形式、阴阳角的处理

综合应用：熟练运用和设计板材板类墙体饰面，并绘制构造层次和节点详图

6、罩面板类墙体饰面构造

识记：罩面板类墙体饰面的定义；罩面板的功能与普遍使用的罩面类饰面板的性能

领会：木质罩面板、金属罩面板、玻璃罩面板的饰面构造，要求会绘制构造层次图

简单应用：罩面板类墙体饰面构造的细部处理，包括压顶与踢脚，阴阳角的处理

综合应用：熟练运用和设计罩面板类墙体饰面，并绘制构造层次和节点详图

7、裱糊类墙体饰面的构造

识记：裱糊类墙体饰面的定义；纸面纸基墙纸、塑料墙纸、纺织物墙纸、天然材料面墙纸、金属墙纸的特点

领会：裱糊类饰面粘贴要领；裱糊墙纸的拼缝处理

8、清水砖墙与清水混凝土墙面构造

识记：清水墙饰面的定义；清水砖墙饰面所用砖的要求；清水混凝土饰面的效果与模板的选用

领会：清水砖墙装饰的方法及细部处理

2 楼地面装饰

（一）学习的目的与要求

通过学习，了解室内地面装修的功能和要求和室内地面的种类；踢脚板的做法和用途。理解弹性木地板、活动地板、隔声楼面的构造。重点在于理解整体式楼地面、块材式楼地面、木楼地面、人造软质制品楼地面的构造层次和特征；难点是针对各种非凡地面的要求，选用合适的地面材料及构造；熟练运用和设计各种楼地面，并绘制相应的施工节点详图

（二）课程内容

第一节 概述

1、室内地面装修的功能和要求

2、室内地面的种类

3、地面装饰的基本构造

4、踢脚的构造

第二节 整体式楼地面

1、砂浆楼地面

2、混凝土地面

3、预制水磨石地面

4、涂布楼地面

第三节 板块式楼地面

1、陶瓷地砖

2、石材的铺设

第四节 木质楼地面

1、木质楼地面的基本材料

2、木质楼地面的基本构造

第五节 人造软质楼地面

1、地毯

2、塑料地面

第六节 特种楼地面

1、弹性楼地面

2、活动地板

3、隔声楼面

（三）考核知识点

1、室内地面装修的功能和要求；室内地面的种类；地面装饰的基本构造

2、踢脚的构造

3、整体式楼地面构造

4、板块式楼地面构造

5、木质楼地面构造

6、人造软质楼地面构造

7、特种楼地面构造

（四）考核要求

1、室内地面装修的功能和要求；室内地面的种类；地面装饰的基本构造

识记：室内地面装修的功能和要求；室内地面的种类

领会：地面装饰的基本构造层次，要求能绘制构造层次图

2、踢脚的构造

识记：踢脚的作用；踢脚所用的材料；踢脚的高度

领会：各种踢脚的构造

简单应用：熟练运用和设计踢脚，并绘制节点详图

3、整体式楼地面构造

识记：整体式楼地面面层材料；整体式楼地面定义；砂浆楼地面的基本做法；混凝土地面的材料要求；现制水磨石楼地面的定义；涂布楼地面的定义及特点

领会：现制水磨石楼地面优缺点及构造层次

综合应用：设计现制水磨石楼地面，并绘制构造层次图

4、板块式楼地面构造

识记：板块式楼地面定义、优缺点及适用范围；板块式楼地面面层常用材

料

领会：陶瓷地砖的基本构造做法；石材地面的基本构造做法

简单应用：设计石材地面的铺设详图

5、木质楼地面构造

识记：木质楼地面的定义及优缺点；

领会：木质楼地面的基本材料，包括面材和基层材料；架空式木地面、实铺式木地面、粘贴式木地面的基本构造做法，要求绘制构造层次图

简单应用：架空式木地面、实铺式木地面、粘贴式木地面区别与适用范围，根据实际情况，合理选用架空式木地面、实铺式木地面、粘贴式木地面

6、人造软质楼地面构造

识记：地毯的种类；塑料地面的定义和优缺点；塑料地面材料性能

领会：地毯的固定方法；塑料地面的铺贴方式。

7、特种楼地面构造

领会：弹性木地板的构造及适用范围；活动地板的构造及适用范围

简单应用：隔声楼面的常用隔声构造，要求绘制构造层次图

3 顶棚装饰

（一）学习的目的与要求

通过学习了解顶棚装修的功能和要求、顶棚的形式和构成，各种顶棚的具体构造做法；合理选择各种风格和特色的顶棚构造形式；重点是悬吊式顶棚的构造层次和特征。难点是熟练运用和设计直接式顶棚、悬吊式顶棚，并绘制相应的施工节点详图；灵活处理顶棚非凡部位的装饰构造；

（二）课程内容

第一节 概述

1、顶棚装修的目的和要求

2、顶棚的分类

第二节 直接式顶棚

1、直接式顶棚的基层

2、直接式顶棚的面层

3、结构顶棚

第三节 吊式顶棚

1、吊式顶棚的基本种类

2、吊式顶棚的构件组成

3、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶

4、矿棉装饰吸声板吊顶

5、单体组合开敞式吊顶

第四节 顶棚与其他界面的关系

1、顶棚与窗帘盒的关系

2、顶棚与墙面的关系

3、顶棚与照明灯具的关系

4、顶棚与空调风口等设备的关系

（三）考核知识点

1、顶棚装饰的功能与分类

2、直接式顶棚装饰构造

3、悬吊式顶棚装饰构造

4、顶棚与其他界面相交处的处理方式

（四）考核要求

1、顶棚装饰的功能与分类

识记：顶棚装修的目的和要求

领会：顶棚的分类，非凡是按照施工构造方式分为直接式顶棚和吊式顶棚

2、直接式顶棚装饰构造

识记：直接式顶棚的定义及优缺点；结构顶棚的定义和适用范围

领会：直接式顶棚的构造层次，要求能绘制构造层次图

3、悬吊式顶棚装饰构造

识记：吊式顶棚的定义；吊式顶棚的基本种类；单体组合开敞式吊顶的特点；

纸面石膏板、矿棉装饰吸声板材料性能

领会：吊式顶棚的构件组成；

简单应用：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、矿棉装饰吸声板吊顶基本的安装施工和非凡部位处理

综合应用：合理选择顶棚面层材料做吊顶设计，并绘制平面、剖面及节点详图

4、顶棚与其他界面相交处的处理方式

领会：顶棚与窗帘盒、与墙面、与照明灯具的处理方式

4 楼梯装饰

（一）学习的目的与要求

通过学习知道楼梯的形式、材料和组成；楼梯的设计及楼梯细部构造设计，重点是楼梯的设计和楼梯的选型，难点是楼梯细部构造设计

（二）课程内容

第一节 概述

1、楼梯的形式

2、楼梯的材料

第二节 楼梯设计

1、楼梯的布置和宽度设计

2、楼梯坡度和净空高度

3、楼梯的防火

4、楼梯的踏步与梯段

5、楼梯选型原则

第三节 楼梯饰面及细部构造设计

1、楼梯面层构造

2、楼梯栏杆、栏板

3、踏步侧面收头处理

（三）考核知识点

1、楼梯的形式；楼梯的结构材料和饰面材料；楼梯装修的内容

2、楼梯的设计（包括楼梯各部分尺度设计，楼梯的防火设计，楼梯的结构设计）；楼梯选型原则

3、楼梯饰面设计；楼梯栏杆、栏板构造设计；楼梯踏步侧面收头处理

（四）考核要求

1、楼梯的形式；楼梯的结构材料和饰面材料；楼梯装修的内容

识记：楼梯装修的内容；楼梯的结构材料和饰面材料

领会：楼梯的形式

2、楼梯的设计（包括楼梯各部分尺度设计，楼梯的防火设计，楼梯的结构设计）；楼梯选型原则

识记：楼梯的宽度；楼梯坡度；踏步尺寸；楼梯净空高度；楼梯的结构材料和饰面材料

领会：楼梯踏步与梯段的结构布置；楼梯防火要点

综合应用：根据楼梯选型原则，合理选择楼梯形式；合理布置主要楼梯和辅助楼梯

3、楼梯饰面设计；楼梯栏杆、栏板构造设计；楼梯踏步侧面收头处理

识记：楼梯栏杆、栏板的高度，垂直栏杆净距；楼梯栏杆、栏板的形式

领会：楼梯的面层构造及防滑

措施，要求能绘出不同饰面的构造层次图；扶手的材料及构造做法

简单应用：栏杆的主杆与踏步板的连接方式，要求能绘制节点构造详图；转角栏杆栏板的处理方式；楼梯踏步侧面收头处理

综合应用：能根据所给材料设计一栏杆（板），要求绘制平立面图、剖面图、必要的节点详图

5 建筑门窗

（一）学习的目的与要求

通过学习了解门窗的作用及门窗设计的要求；理解门窗的种类、门窗的一般尺寸；门窗的组成和构造；门窗的五金、窗帘的形式，重点是深入理解门窗的分类、组成与构造，难点在于门窗装饰性要求如何体现。

（二）课程内容

第一节 概述

1、门窗的作用

2、门窗的要求

第二节 门

1、门的分类

2、门的一般尺寸

3、木门的组成和构造

4、门的五金

第三节 窗

1、窗的分类

2、窗的构造

3、窗帘

（三）考核知识点

1、门窗的功能和设计要求

2、门窗的分类、门窗的一般尺寸、门窗的五金，窗帘

3、木门的组成和构造

4、窗的组成和构造

（四）考核要求

1、门窗的功能和设计要求

领会：门窗的作用；门窗的设计要求

2、门窗的分类、门窗的一般尺寸、门窗的五金，窗帘

识记：门的分类、窗的分类；门窗的一般尺寸；门的五金；窗帘的功能和类型

简单应用：如何根据室内空间要求合理选择窗帘的形式

3、木门的组成和构造

识记：木门的组成；

领会：门框与墙体的连接

综合应用：镶板门、夹板门、玻璃门和百页门的构造组成及设计要求，要求能设计其中一种形式的门，绘制出立面图、剖面图、必要的节点详图

4、窗的构造；窗台板

识记：塑钢窗、铝窗的组成；钢窗的分类；窗台板的设计要求

领会：塑钢窗与墙体洞口的连接固定方法；

6  特种装饰构造

（一）学习的目的与要求

通过学习理解隔墙与隔断的作用及设计要求，深入理解隔墙与隔断的构造方式；理解幕墙的特点和类型，深入理解玻璃幕墙的类型、组成、构造方式。了解金属薄板幕墙和了解夹芯体外墙装饰板；理解雨蓬和玻璃顶的一般知识。重点是隔墙与隔断的构造方式，难点在于设计隔墙与隔断。

（二）课程内容

第一节 隔墙与隔断

1、隔墙

2、隔断

第二节 幕墙

1、玻璃幕墙

2、金属薄板幕墙

3、夹芯体外墙装饰板

第三节 雨蓬

1、雨蓬的作用和类型

第四节 玻璃采光顶

1、玻璃采光顶的形式

2、玻璃采光顶的凝聚水问题

3、玻璃采光顶的材料

（三）考核知识点

1、隔墙与隔断的作用及设计要求

2、隔墙的构造

3、隔断的构造

4、幕墙的特点和类型

5、玻璃幕墙的类型、组成、构造方式

6、金属薄板幕墙和夹芯体外墙装饰板

7、雨蓬的作用和类型

8、玻璃采光顶

（四）考核要求

1、隔墙与隔断的作用及设计要求

识记：隔墙与隔断的作用与区别

领会：隔墙与隔断的设计要求

2、隔墙的构造

识记：隔墙的类型

领会：砌块式隔墙、立筋式隔墙、板材隔墙的构造方式

综合应用：用轻钢龙骨纸面石膏板进行隔墙设计，要求会绘制节点详图

3、隔断的构造

识记：隔断的类型

领会：隔断的构造

4、幕墙的特点和类型

识记：幕墙的特点和类型

5、玻璃幕墙的类型、组成、构造方式

识记：玻璃幕墙的组成和类型；幕墙玻璃的特点；点支式玻璃幕墙和钢管骨架玻璃幕墙的概念

领会：分件式玻璃幕墙的构造，玻璃幕墙的立面线型划分；板块式玻璃幕墙的安装与接缝；

全玻式玻璃幕墙的构造；

6、金属薄板幕墙和夹芯体外墙装饰板

识记：金属薄板幕墙薄板材料；夹芯体外墙装饰板概念

7、雨蓬的作用和类型

识记：雨蓬的作用和类型

8、玻璃采光顶

识记：玻璃采光顶的作用和形式；玻璃采光顶的材料

简单应用：如何解决玻璃采光顶的凝聚水问题                                                                                                        2010.4